# Netzanschluss

## Allgemeine Voraussetzungen

Die Hybridanlage besteht aus einem Batteriespeicher/Battery Energy Storage System (BESS) und einer Photovoltaikanlage (PV).

Diese Technische Einheit (TE) befindet sich in der Regelzone APG.

Die TE ist einer Bilanzgruppe zugeordnet, weitere Informationen siehe Beilage 7.

| Anlagenbetreiber | Mustermann GmbH |
| --- | --- |
| Kraftwerksname | BESS-PV-Hybridanlage Musterort |
| Adresse | Musteradresse |

## Netzbetreiber

Der Anschlussnetzbetreiber ist über die Teilnahme der TE am Regelreservemarkt informiert und eine Bestätigung der Kenntnisnahme liegt bei.

| Verteilnetzbetreiber | Musterverteilnetzbetreiber AG |
| --- | --- |
| Zählpunkt | ATXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bestätigung über Regelreserveaktivität | Filename der Bestätigung im Anhang |

## Netzanschlusspunkt

Die TE befindet sich am Standort A und wird an das Umspannwerk B in der Netzebene 5 (20 kV) angeschlossen (siehe Abbildung 1).

Die angeforderte Regelleistung wird ausschließlich durch die BESS-PV-Hybridanlage erbracht, die durch einen Hauptzähler erfasst wird und durch Subzähler am BESS- und PV-Wechselrichter ergänzt wird. Eine Kompensation des Regelenergiebedarfs kann somit nachweislich ausgeschlossen werden.

Die Anschlussleistung des Hybridanlage am Netzanschlusspunkt des Netzbetreibers ist auf 5MW in Bezugs- und Einspeiserichtung limitiert. In Beilage 2 unter Punkt 2.2 Angebotslegung ist beschrieben, wie durch das Betriebskonzept die Einhaltung der Netzanschlusslimitierung während der Regelreserveerbringung gewährleistet bleibt.

Abbildung 1: Einlinienschaltbild