# Konzept Datenübertragung

Hinweis:

Es handelt sich hierbei um eine bewusst generisch gehaltene Beschreibung des Übertragungskonzepts. Wegen der hohen Individualität der IT-Umsetzung der Konzepte, kann diese Beilage viele verschiedene Ausführungen haben. Diese Beilage soll alle Prinzipien, Schnittstellen und Anforderungen der Datenübertragung Ihrer Anlage darstellen.

Die Anbindung an die Systeme der APG kann über folgende Möglichkeiten erfolgen:

- Plattform Stromausgleich Österreich (SA.AT)

- Direktanbindung (IEC 60870-5-101)

- Verbund Services VSE

- Mitbenutzung einer Datenverbindung eines bestehenden Aggregators

  - Eine aktuelle Liste der bereits präqualifizierten Anbieter ist auf der Website der APG veröffentlicht: 
Netzregelung - Austrian Power Grid

Die Datenübertragung erfolgt über die alternative Schnittstelle: die Plattform Stromausgleich Österreich (SA.AT). Die detaillierte technische Dokumentation zu den dort eingesetzten Schnittstellen, Protokollen und Sicherheitsmechanismen wurde entsprechend dem Onboarding Package entnommen (stand Mai 2026).

Die folgenden erfüllten Anforderungen beziehen sich auf das Dokument SRR_Annex_Informationstechnik.pdf.

## Technische Anbindung

### Datenübergabestellen

Die Datenübergabe erfolgt über zwei getrennte VPN-Tunnel am Anlagenstandort in der Musterstraße. Die anschließende Verarbeitung findet nach der Übertragung über ein VPN über Glasfaser bzw. 5G in den Rechenzentren statt (siehe Absatz 1.1.3). Die technische Übergabe erfolgt über eine TLS-verschlüsselte Verbindung (siehe Absatz 1.1.4). Über beide VPN-Tunnel können sowohl Sollwerte entgegengenommen und verarbeitet als auch Messwerte an die APG übermittelt werden.

### Fernwirksystem

Hinweis:

Hier ist eine Beschreibung des Fernwirksystems (Datenerfassung) anzuführen. Ziel ist es einen Überblick über das verwendeten Systems zu vermitteln.

Es soll beschrieben werden auf welcher Technologie das Fernwirksystem basiert. Je nach Relevanz können Betriebssystem, eingesetzte Software und Hardware sowie Hersteller kurz geschildert werden. Sollten weitere Dienste wie z.B. Übertragung, Datenbanken, ... besonders relevant bei der eingesetzten Lösung sein, kann auch dazu eine kurze Beschreibung beigefügt werden.

### Redundanz

Das zentrale Leitsystem ist vollständig redundant ausgeführt als Cluster aus 2 in Rechenzentren an den Standorten Musterplatz 2, Graz und Musterallee 2, Klagenfurt. Die beiden identen Systeme an den jeweiligen Standorten laufen zyklisch im aktiv/passiv Betrieb. Das Umschalten erfolgt automatisch durch gegenseitige Überwachung der 2 Leitsysteme. Die Verbindung zur Plattform SA.AT ist von beiden Rechenzentren möglich.

Die Internetverbindung von der Anlage zum Leitsystem wird von zwei Internetdienstanbietern bereitgestellt (siehe Absatz 1.1.10).

### Verbindung

Die Verbindung vom Leitsystem zur Plattform erfolgt ebenfalls über eine TLS-verschlüsselte Verbindung.

### Protokoll

Die Datenübertragung vom Leitsystem zur Plattform erfolgt im CIM-Standard (IEC-62325 Serie).

### Laufzeiten

Die zu erwartende Laufzeit der Daten von der Technischen Einheit, bis zur SA.AT ist <1s.

### Störungsbehebung

Mit allen relevanten Dienstleistern sind vertragliche Regelungen zur Störungsbehebung festgelegt. Diese sehen vor, dass spätestens innerhalb von zwei Stunden nach Eintritt einer Störung mit der Analyse und Behebung begonnen wird.

### Verfügbarkeit

Jeder der beiden Internetanschlüsse zur Plattform weist eine Verfügbarkeit von >98,5% auf.

Das Leitsystem weist eine Verfügbarkeit von 99,99% auf.

### Validierung und Verifizierung

Hinweis:

Hier ist die Validierung und Verifizierung der Komponenten Fernwirksystems zu beschreiben.

### Telekommunikationsdienstleister

Es wurden folgende Provider ausgewählt:

- Internetserviceprovider 1 – Primärer Internet Provider (Glasfaser)

- Internetserviceprovider 2 - Sekundärer Internet Provider (5G/4G)

Mit sämtlichen Dienstleistern wurde vereinbart, dass die Information hinsichtlich geplanter Wartungsarbeiten 2 Wochen im Voraus zu erfolgen hat.

### Objektschutz

Hinweis:

Hier ist der Objektschutz (z.B. Zutrittskontrolle, Schutz vor Fremdeinwirkung, Zertifikate und Audits) zu beschreiben.

### Dokumentation

Sämtliche technischen und organisatorischen Maßnahmen werden dokumentiert und der APG auf Anfrage in geeigneter Form zur Verfügung gestellt.

### Leittechnikkomponenten bei APG

Durch den Bewerber werden keine Geräte oder Leittechnikkomponenten in den Anlagen der APG installiert.

### Überblick

Hinweis:

Hier ist ein konzeptionelles Bild des Zusammenhangs der einzelnen Komponenten gefragt. Die Infrastruktur einer externen Plattform für die Datenübertragung (z.B. SA.AT) muss nicht dargestellt werden.

## Informationspflichten und Nachweise

### Risiko und Grundschutzanalyse

Im Rahmen des Betriebs wird eine Risiko- und Grundschutzanalyse durchgeführt.

Hinweis:

Hier ist diese Analyse anzuführen.

### Konzeption und Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen

Hinweis:

Hier sind allgemein umgesetzte IT-Sicherheitsmaßnahmen und durchgeführte Audits oder Zertifikate anzuführen.

### Meldepflicht

Fehler in einem Prozess der Datenübertragung zur APG, werden unverzüglich gemeldet.