## Tabelle1
Berechnungsbeispiele korr. AW und spezifischer Angebotswert (Netzreserveausschreibung 2026/27)
Monate mit Winter- und Sommerleistung:
Winter (20°C) | Sommer (35°C)
Oktober | Mai
November | Juni
Dezember | Juli
Jänner | August
Februar | September
März
April
Einzelangebote:
Angebots- und Anlagendetails | [8 empty] | Produktdetails (inkl. Toleranzmonate) | [6 empty] | Angebot | Angebot (=Marktverbotszeitraum, Verfügbarkeitsverpflichtung, Vertragsdauer) | [5 empty] | Revisionsdetails (Dauer, Restleistung und de-rated Restleistung) | [8 empty] | Korrigierter Angebotswert (Auswahlkriterium) |  |  | spezifischer Angebotswert (Ausschlusskriterium)
Anbieter | Anbetotsnr. | Anlage | Leistung W | Leistung S | De-Rating | DR-L-W | DR-L-S | Stilllegung | Produkt | Produkt Start | Produkt Ende | Produktdauer | Monate Ges. | Monate W | Monate S | Angebotswert | Angebot Start | Angebot Ende | Angebotsdauer | Monate Ges. | Monate W | Monate S | Revision Start | Revision Ende | Revisionsdauer | davon Winter | davon Sommer | verfügbare Leistung Winter | verfügbare Leistung Sommer | verf. DR Winter | verf. DR Sommer | Korrekturterm NV | Korrekturterm Restleistung | korr. AW | Zwischenwert (korr. AW/Monat) | spez. AW
Beispiel 1: temporäre/endgültige Stilllegungsanzeige, Sommerprodukt | [25 empty] | (bis Mai) | (ab Mai)
Anbieter 1 | Angebot 1 | Anlage 1 | 100 | 90 | 0.8 | 80 | 72 | temporär | Sommer | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 183 | 6 | 1 | 5 | 100000 | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 183 | 6 | 1 | 5 | 2027-04-20 | 2027-05-30 | 40 | 11 | 29 | 20 | 15 | 16 | 12 | 0.78142 | 0.038434 | 121972.8949 | 20328.8158 | 277.6389
[17 empty] | (fix) | (fix)
Beispiel 2: temporär saisonale Stilllegungsanzeige, Sommerprodukt
Anbieter 2 | Angebot 1 | Anlage 2 | 100 | 90 | 0.8 | 80 | 72 | temporär saisonal | Sommer | 2027-04-01 | 2027-11-01 | 214 | 7 | 2 | 5 | 85000 | 2027-04-01 | 2027-09-01 | 153 | 5 | 1 | 4 | 2027-04-20 | 2027-05-30 | 40 | 11 | 29 | 20 | 15 | 16 | 12 | 0.73856 | 0.045969 | 108344.9042 | 21668.9808 | 294.9389
[17 empty] | (variabel) | (variabel)
Beispiel 3: temporäre/endgültige Stilllegungsanzeige, Winterprodukt
Anbieter 1 | Angebot 2 | Anlage 3 | 80 | 70 | 0.9 | 72 | 63 | temporär | Winter | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 182 | 6 | 6 | 0 | 95000 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 182 | 6 | 6 | 0 | 2027-01-10 | 2027-01-16 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 0.96703 | 0.0041209 | 97821.7822 | 16303.6304 | 226.4393
[17 empty] | (fix) | (fix)
Beispiel 4: temporäre/endgültige Stilllegungsanzeige, Jahresprodukt
Anbieter 1 | Angebot 3 | Anlage 3 | 80 | 70 | 0.9 | 72 | 63 | temporär | Jahr | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 365 | 12 | 7 | 5 | 190000 | 2026-10-01 | 2027-10-01 | 365 | 12 | 7 | 5 | 2027-04-20 | 2027-05-30 | 40 | 11 | 29 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 0.89041 | 0.012847 | 210349.5716 | 17529.131 | 257.9518
[17 empty] | (fix) | (fix)
Beispiel 5: temporäre/endgültige Stilllegungsanzeige, Monatsprodukt
Anbieter 1 | Angebot 4 | Anlage 3 | 80 | 70 | 0.9 | 72 | 63 | temporär | Juni | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 30 | 1 | 0 | 1 | 20000 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 0.93333 | 0.007619 | 21255.0607 | 21255.0607 | 337.3819
[17 empty] | (fix) | (fix)
Anmerkung: | Bei der Abgabe eines Angebots für ein Jahresprodukt muss auch für die darin enthaltenen Saison- und Monatsprodukte ein Gebot abgegeben werden, bei Angeboten für Saisonprodukte müssen für alle enthaltenen Monatsprodukte Angebote abgegeben werden. Zur besseren Übersicht wurde in den Beispielen darauf verzichtet alle Angebote aufzulisten.
Kombinationsangebote:
Angebots- und Anlagendetails | [7 empty] | Produkt- und Angebotsdetails | [10 empty] | Revisionsdetails (Dauer, Restleistung und de-rated Restleistung) | [8 empty] | Korrigierter Angebotswert (Auswahlkriterium) |  |  |  | spezifischer Angebotswert (Ausschlusskriterium)
Anbieter | Kombi-NR. | Angebotsnr. | Anlage | De-Rating | DR-L-W | DR-L-S | Stilllegung | Produkt | Kombiangebot | Einzelangebot | Anteil an Kombi | Single-Anteil | Angebot Start | Angebot Ende | Angebotsdauer | Monate Ges. | Monate W | Monate S | Revision Start | Revision Ende | Revisionsdauer | davon Winter | davon Sommer | verfügbare Leistung Winter | verfügbare Leistung Sommer | verf. DR Winter | verf. DR Sommer | Korrekturterm NV | Korrekturterm Restleistung | korr. AW einzel | korr. AW kombo | Zwischenwert (korr. AW/Monat) | spez. AW
[22 empty] | (bis Mai) | (ab Mai)
|  | Angebot 1 | Anlage 1 | 0.8 | 80 | 72 | temporär | Sommer |  | 100000 | 0.51282 | 87179.4872 | 2027-04-01 | 2027-10-01 | 183 | 6 | 1 | 5 | 2027-04-20 | 2027-05-30 | 40 | 11 | 29 | 20 | 15 | 16 | 12 | 0.78142 | 0.038434 | 106335.3443 |  | 17722.5574 | 242.0442
Anbieter 1 | Kombi 1 | [7 empty] | 170000 | [21 empty] | 191615.8723
|  | Angebot 2 | Anlage 3 | 0.9 | 72 | 63 | temporär | Winter |  | 95000 | 0.48718 | 82820.5128 | 2026-10-01 | 2027-04-01 | 182 | 6 | 6 | 0 | 2027-01-10 | 2027-01-16 | 6 | 6 | 0 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 0.96703 | 0.0041209 | 85280.5281 |  | 14213.4213 | 197.4086
Basierend auf den berechneten korrigierten Angebotswerten für Einzel- und Kombinationsangebote erfolgt die Auswahl der Angebote zu den geringsten Kosten zur Deckung des Netzreservebedarfs im jeweiligen Zeitraum.
Die Beispiele dienen der Veranschaulichung der Ermittlung des spezifischen Angebotswerts. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungsbeispiele geleistet.